## Лист1
№ п/п | Наименование узла | Место установки | Модель электросчетчика | Заводской номер | Тип соединения | IP адрес | Порт | Коэффициент трансформации | Примечания
1 | РДЭС | Энергокомплекс РУСН | Меркурий-230 ART-01 PQRSIN | 10194085 | Ethernet |  |  | 400
2 | ДГУ №1 | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5560498 | Ethernet |  |  | 1
3 | ДГУ №2 | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5576732 | Ethernet |  |  | 1
4 | ДГУ №3 | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 9837428 | Ethernet |  |  | 1
5 | ДГУ №4 | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5560505 | Ethernet |  |  | 1
6 | ДГУ №5 | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5559715 | Ethernet |  |  | 1
7 | Скважины ВПС | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5560507 | Ethernet |  |  | 3780
8 | Скважины ВПС | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5559726 | Ethernet |  |  | 3780
9 | Водоотлив карьерный | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 9088812 | Ethernet |  |  | 12600
10 | Обогатительная фабрика | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 9083414 | Ethernet |  |  | 12600
11 | Обогатительная фабрика | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5559705 | Ethernet |  |  | 12600
12 | Водоотлив карьерный | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 9083393 | Ethernet |  |  | 12600
13 | Скважины ВПС | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5559716 | Ethernet |  |  | 3780
14 | Скважины ВПС | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 9088825 | Ethernet |  |  | 3780
15 | СН "Энергокомплекс" | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5560497 | Ethernet |  |  | 1890
16 | СН "Энергокомплекс" | Энергокомплекс ЗРУ-6 кВ | Меркурий-230 AR-00 R | 5559684 | Ethernet |  |  | 1890
17 | ДГ №1 | ДГ №1 | Панель PCC33MLD | 0 |  |  |  | 1 | Данные собираются по локальной сети
18 | ДГ №2 | ДГ №2 | Панель PCC33MLD | 0 |  |  |  | 1 | Данные собираются по локальной сети
19 | ДГ №3 | ДГ №3 | Панель PCC33MLD | 0 |  |  |  | 1 | Данные собираются по локальной сети
20 | ДГ №4 | ДГ №4 | Панель PCC33MLD | 0 |  |  |  | 1 | Данные собираются по локальной сети
21 | ДГ №5 | ДГ №5 | Панель PCC33MLD | 0 |  |  |  | 1 | Данные собираются по локальной сети
22 | ДГ №6 | ДГ №6 | Панель PCC33MLD | 0 |  |  |  | 1 | Данные собираются по локальной сети
23 | Вышка "Билайн" | ЦСиП ВРУ-0,4кВ | Меркурий-230 ART-01 CN | 5996879 | Ethernet |  |  | 1
24 | Административный корпус АБК, ввод 1 | Фабрика ГРЩ-АБК | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 13202239 | Ethernet |  |  | 120
25 | Административный корпус АБК, ввод 2 | Фабрика ГРЩ-АБК | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 13200875 | Ethernet |  |  | 120
26 | ККД, ввод 1 | Фабрика РП-1 | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 13167082 | Ethernet |  |  | 1800
27 | ККД, ввод 2 | Фабрика РП-1 | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 13144429 | Ethernet |  |  | 1800
28 | СНС ввод 1 | Фабрика РП-1 | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 13166663 | Ethernet |  |  | 3600
29 | СНС ввод 2 | Фабрика РП-1 | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 13166648 | Ethernet |  |  | 3600
30 | Водозабор подземных вод, ввод 1 | КТП-2х160 №301 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13118296 | Ethernet |  |  | 60
31 | Водозабор подземных вод, ввод 2 | КТП-2х160 №301 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13117797 | Ethernet |  |  | 60
32 | Очистные сооружения карьерных и отвальных вод, ввод 1 | КТП-2х400 №302 | Меркурий-230 AR-03 C | 9843376 | Wi-Fi |  |  | 120
33 | Очистные сооружения карьерных и отвальных вод, ввод 2 | КТП-2х400 №302 | Меркурий-230 AR-03 C | 9843387 | Wi-Fi |  |  | 120
34 | Временный вахтовый посёлок | КТП-2х400 №303 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13111882 | Wi-Fi |  |  | 50
35 | Здание управления, ввод 1 | КТП-2х400 №303 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13111529 | Wi-Fi |  |  | 120
36 | Здание управления, ввод 2 | КТП-2х400 №303 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13111368 | Wi-Fi |  |  | 120
37 | Освещение ГОКа, ввод 1 | КТП-2х400 №303 | Меркурий-230 AR-03 C | 13117257 | Wi-Fi |  |  | 20 | Заменить на PQRSIDN
38 | Площадка ЛОС | КТП-2х400 №303 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13111509 | Wi-Fi |  |  | 20
39 | Стоянка транспорта СНТ | КТП-2х400 №303 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13111021 | Wi-Fi |  |  | 40
40 | Освещение ГОКа, ввод 2 | КТПБ-2х1000 №304 РУ-0,4кВ, ЩНО | Меркурий-230 AR-03 C | 15507822 | Wi-Fi |  |  | 20
41 | Склад ГСМ ввод 1 | КТПБ-2х1000 №304 РУ-0,4кВ, ЩНО | Меркурий-230 AR-03 C | 13171230 | Wi-Fi |  |  | 40
42 | Склад ГСМ ввод 2 | КТПБ-2х1000 №304 РУ-0,4кВ, ЩНО | Меркурий-230 AR-03 C | 13171156 | Wi-Fi |  |  | 40
43 | Канализационные очистные сооружения, ввод 1 | КТП №306 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13118317 | Wi-Fi |  |  | 80
44 | Канализационные очистные сооружения, ввод 2 | КТП №306 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13118269 | Wi-Fi |  |  | 80
45 | Собственные нужды ДЭС-1968 | КТПБ №1 | Меркурий-230 AR-00 R | 5559649 | Wi-Fi |  |  | 2400
46 | Собственные нужды ДЭС-1968 | КТПБ №2 | Меркурий-230 AR-00 R | 5559658 | Wi-Fi |  |  | 2400
47 | Автовесовая | КТПН-25 №215 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10152417 | Wi-Fi |  |  | 15
48 | Автомойка | КТПН-400 №33 | Меркурий-234 ART-03 P | 29884095 | Wi-Fi |  |  | 160 | Заменить на PQRSIDN
49 | Ангары ГТЦ | КТПН-1000 №105 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13053133 | Wi-Fi |  |  | 400
50 | Балок деревянный | КТПН-400 №29 | Меркурий-230 AR-03 C | 12430696 | Wi-Fi |  |  | 30
51 | Наружное освещение технологических автодорог | КТПН-25 №201 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10157965 | Wi-Fi |  |  | 10
52 | Наружное освещение технологических автодорог | КТПН-25 №202 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10156849 | Wi-Fi |  |  | 10
53 | Наружное освещение технологических автодорог | КТПН-25 №203 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10157857 | Wi-Fi |  |  | 10
54 | Наружное освещение технологических автодорог | КТПН-25 №204 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10152400 | Wi-Fi |  |  | 15
55 | Наружное освещение технологических автодорог | КТПН-25 №205 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 9349372 | Wi-Fi |  |  | 10
56 | Насосная станция №11 временного водоснабжения фабрики | КТПН-1000 №111 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 14743379 | Wi-Fi |  |  | 400 | с усилительной антенной
57 | Насосная станция №12 временного водоснабжения фабрики | КТПН-1000 №112 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 14743195 | Wi-Fi |  |  | 400 | с усилительной антенной
58 | НС №10 (ОФ) | КТПН-1000 №110 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 24487222 | Wi-Fi |  |  | 1800
59 | НС №8 (ОФ) | КТПН-1000 №108 | СЭТЗар01-24-09 | 368966 | Wi-Fi |  |  | 1800
60 | Освещение карьера (подключение к ПВЛ "Карьер") | КТПН-25 №212 (ПВЛ №4) | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13556414 | Wi-Fi |  |  | 15
61 | Освещение карьера (подключение к ПВЛ "Карьер") | КТПН-25 №214 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 14736851 | Wi-Fi |  |  | 15
62 | Освещение карьера (подключение к ПВЛ "Карьер") | КТПН-25 №216 (ПВЛ №3) | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13089570 | Wi-Fi |  |  | 15
63 | Освещение карьера (подключение к ПВЛ "Карьер") | КТПН-25 №219 (ПВЛ2)-+110 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10152513 | Wi-Fi |  |  | 10
64 | Освещение карьера (подключение к ПВЛ "Карьер") | КТПН-25 №220 (ПВЛ4) | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13047755 | Wi-Fi |  |  | 15
65 | Освещение карьера и отвала №2 (подключение к ВЛ-6 кВ "Бортокольцевые линии") | КТПН-25 №208 (От.2) | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10158785 | Wi-Fi |  |  | 15
66 | Освещение карьера и отвала №2 (подключение к ВЛ-6 кВ "Бортокольцевые линии") | КТПН-25 №209 (ПВЛ №2к)ЮС | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13089281 | Wi-Fi |  |  | 15
67 | Освещение карьера и отвала №2 (подключение к ВЛ-6 кВ "Бортокольцевые линии") | КТПН-25 №210 (ПВЛ 5К отм+19) | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10157790 | Wi-Fi |  |  | 15
68 | Освещение карьера и отвала №2 (подключение к ВЛ-6 кВ "Бортокольцевые линии") | КТПН-25 №213 (От.№2) | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13089087 | Wi-Fi |  |  | 15
69 | Освещение карьера и отвала №2 (подключение к ВЛ-6 кВ "Бортокольцевые линии") | КТПН-25 №218 (ПВЛ №4к) | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 10152394 | Wi-Fi |  |  | 15
70 | Освещение карьера и отвала №2 (подключение к ВЛ-6 кВ "Бортокольцевые линии") | КТПН-25 №222 (От.№2) 63 кВА | Меркурий-234 ART-03 P | 31609405 | Wi-Fi |  |  | 20 | Заменить на PQRSIDN
71 | Освещение отвала №1 (подключение к ВЛ №9) | КТПН-1000 №103 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 15738389 | Wi-Fi |  |  | 400
72 | Освещение отвала №1 (подключение к ВЛ №9) | КТПН-25 №217 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13090160 | Wi-Fi |  |  | 15
73 | Плавучая насосная станция | КТПН-1000 №101 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 9331224 | Wi-Fi |  |  | 400
74 | Плавучая насосная станция | КТПН-400 №30 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIGDN | 10185265 | Wi-Fi |  |  | 120
75 | Полигон ТБО | КТПН-63 №221 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 21225925 | Wi-Fi |  |  | 30
76 | Экспериментально-лабораторный комплекс | КТПН-400 №28 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13053130 | Wi-Fi |  |  | 160
77 | Ангар ОФ | Ангар ОФ ВРУ-0,4кВ | Вектор-3 ART-03PND | 13102025 | Wi-Fi |  |  | 80 | Заменить на PQRSIDN
78 | Водопроводные очистные сооружения (ВОС), ввод 1 | ВОС ВРУ-0,4кВ | Меркурий-230 AR-03 C | 13156991 | Wi-Fi |  |  | 120
79 | Водопроводные очистные сооружения (ВОС), ввод 2 | ВОС ВРУ-0,4кВ | Меркурий-230 AR-03 C | 13156988 | Wi-Fi |  |  | 120
80 | ГТД | Здание ГТД ВРУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-02 PQRSIGDN | 21751281 | Ethernet |  |  | 1
81 | КПП "Верхотина" | КПП ВРУ-0,4 кВ | Меркурий-230 AM-02 | 9901860 | Ethernet |  |  | 1 | Заменить на PQRSIDN
82 | Производственное водоснабжение (ППВ) | ППВ ВРУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 13103831 | Wi-Fi | 10.28.56.27 | 8899 | 40
83 | Склад оборудования и материалов | Ангар №4 ВРУ-0,4кВ | Меркурий-234 ART-02 P | 26941265 | Wi-Fi |  |  | 1 | Заменить на PQRSIDN
84 | КНС | КТПН-2х1600 №305 РУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 RN | 10699909 | Wi-Fi |  |  | 10
85 | Прачечная, ввод 1 | КТПН-2х1600 №305 РУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 RN | 10695446 | Wi-Fi |  |  | 100
86 | Прачечная, ввод 2 | КТПН-2х1600 №305 РУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 RN | 10699959 | Wi-Fi |  |  | 100
87 | Уличное освещение | КТПН-2х1600 №305 РУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 RN | 10196042 | Wi-Fi |  |  | 1
88 | Центральный тепловой пункт, ввод 1 | КТПН-2х1600 №305 РУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 RN | 10699944 | Wi-Fi |  |  | 20
89 | Центральный тепловой пункт, ввод 2 | КТПН-2х1600 №305 РУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 RN | 10695469 | Wi-Fi |  |  | 20
90 | Пожарное депо, ввод 1 | КТПН-2х1600 №305 РУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 RN | 10699956 | Wi-Fi |  |  | 40
91 | Пожарное депо, ввод 2 | КТПН-2х1600 №305 РУ-0,4 кВ | Меркурий-230 ART-03 RN | 10695508 | Wi-Fi |  |  | 40
92 | Общежитие 1/1, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 16949337 | Ethernet | 10.28.56.30 | 8899 | 25
93 | Общежитие 1/1, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 16949350 | Ethernet | 10.28.56.30 | 8899 | 25
94 | Общежитие 1/2, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 11169603 | Ethernet | 10.28.56.24 | 8899 | 25
95 | Общежитие 1/2, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 11166131 | Ethernet | 10.28.56.24 | 8899 | 25
96 | Общежитие 1/3, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 29946539 | Ethernet | 10.28.56.25 | 8899 | 25
97 | Общежитие 1/3, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 21972798 | Ethernet | 10.28.56.25 | 8899 | 25
98 | Общежитие 1/4, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 13122118 | Ethernet | 10.28.56.26 | 8899 | 30
99 | Общежитие 1/4, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 13121820 | Ethernet | 10.28.56.26 | 8899 | 30
100 | Общежитие 1/5, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 13121677 | Ethernet | 10.28.56.28 | 8899 | 30
101 | Общежитие 1/5, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 13121674 | Ethernet | 10.28.56.28 | 8899 | 30
102 | Общежитие 1/6, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 13121632 | Ethernet | 10.28.56.32 | 8899 | 30
103 | Общежитие 1/6, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 13121645 | Ethernet | 10.28.56.32 | 8899 | 30
104 | Общежитие 2/1, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 20340472 | Ethernet | 10.28.56.31 | 8899 | 30
105 | Общежитие 2/1, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 18436082 | Ethernet | 10.28.56.31 | 8899 | 30
106 | Общежитие 2/2, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 11128571 | Ethernet | 10.28.56.29 | 8899 | 30
107 | Общежитие 2/2, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQCSIDN | 11128540 | Ethernet | 10.28.56.29 | 8899 | 30
108 | Общежитие 2/3, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 M CLN | 13146346 | Ethernet | 10.28.56.23 | 8899 | 30
109 | Общежитие 2/3, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 M CLN | 13146439 | Ethernet | 10.28.56.23 | 8899 | 30
110 | Продовольственный склад, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-01 R | 14954332 | Ethernet |  |  | 30
111 | Продовольственный склад, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 16928017 | Ethernet | 10.28.56.22 | 8899 | 30
112 | Столовая, ввод 1 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 RN | 15757407 | Ethernet | 10.28.56.21 | 8899 | 120
113 | Столовая, ввод 2 | ВРУ-0,4 кВ общежития | Меркурий-230 ART-03 RN | 15757423 | Ethernet | 10.28.56.21 | 8899 | 120
114 | Часовня | ВРУ-0,4 кВ часовни | Меркурий-234 ARTM-02 PB G | 26617987 | Wi-Fi |  |  | 1 | Заменить на PQRSIDN
115 | Открытый склад руды | КТПН-400 №32 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 19455953 | Wi-Fi |  |  | 1
116 | Насосная станция КВО №14 | КТПН-1000 №114 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 15739049 | Wi-Fi |  |  | 300
117 | Насосная станция КВО №15 | КТПН-1000 №115 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 17591756 | Wi-Fi |  |  | 300
118 | Насосная станция КВО №16 | КТПН-1000 №116 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 15739031 | Wi-Fi |  |  | 300
119 | Насосная станция КВО №17 | КТПН-1000 №117 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 17591785 | Wi-Fi |  |  | 300
120 | Насосная станция КВО №18 | КТПН-1000 №118 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 21225148 | Wi-Fi |  |  | 300
121 | Насосная станция КВО №19 | КТПН-1000 №119 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 21196167 | Wi-Fi |  |  | 300
122 | Насосная станция КВО №20 | КТПН-1000 №120 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 32970374 | Wi-Fi |  |  | 300
123 | Насосная станция КВО №21 | КТПН-1000 №121 | Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN | 21225087 | Wi-Fi |  |  | 300

## Лист2
№ п/п | Наименование узла | Место установки | Модель электросчетчика | Заводской номер | Тип соединения | IP адрес | Порт | Коэффициент трансформации | Примечания